附表一（新北市透水保水設施計算簽證表）
基本資料： / 基地位置： 區 段 小段 地號等 筆土地 / 基地面積A（m2）=
最小透水保水量（Vmin（m3））： / Vmin（m3）=0.08（m3/m2） × A（m2） = m3
土壤鑽探分類： ；土壤滲透係數k： m/s、基地最終入滲率f： m/s
四、各類型設施量體計算（詳細圖說及計算式請另列附件）
型式		貯集量Vs		滲透量Vf			說明
		公式	量體	公式	量體
（一）綠地、被覆地、草溝		-		A1×f×t			A1：綠地、被覆地、草溝面積（m2），草溝面積可算入草溝立體周邊面積
（二）透水鋪面		0.05×h2×A2 / （連鎖磚型） / 0.3×h2×A2 / （通氣管結構型）		0.5×A2×f×t / （連鎖磚型） / 0.5×A2×f×t / （通氣管結構型）			A2：透水鋪面面積（m2） / h2：透水鋪面基層厚度（m）≦零點二五 / （若基層為混凝土等不透水面積，則f=0）
（三）人工地盤花園土壤雨水截留設施		0.42×V3		A3×f×t			A3：人工地盤花園土壤面積（m2） / V3：花園土壤體積（m3），覆土深度至少三十公分，最多計入深度一公尺以內土壤
		（上二值僅取其一較小者）
（四）貯集滲透空地、景觀貯集滲透水池		V4		A4×f×t			A4：貯集滲透空地面積或景觀貯集滲透水池可透水面積（m2） / V4：貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3） / （若底部為混凝土等不透水面積，則f=0）
（五）地下貯集滲透設施		ri×V5		A5×f×t			A5：貯集設施地表面積（m2） / V5：蓄水貯集空間體積（m3） / ri：礫石貯集設施為零點二，且最大為計入地表深度一公尺以內之體積；專用蓄水貯集框架為零點八；全空者為一。 / （若底部為混凝土等不透水面積，則f=0）
（六）滲透排水管		0.1×L		8×x0.2×k×L×t			L：滲透排水管總長度（m） / x：為開孔率（%），指滲透排水管之開孔面積與其表面積之比 / k：基地土壤滲透係數（m/s）
（七）滲透陰井		0.015×n		3.0×f×n×t			n：滲透陰井個數
（八）滲透側溝		0.1×L		a×k×L×t			L：滲透側溝總長度（m） / a：側溝材質為透水磚或透水混凝土為十八，紅磚為十五；若為滲透係數kg（m/s）之新滲透材質時，a=40kg0.1 / k：基地土壤滲透係數（m/s）
（九）雨水貯留再利用設施		Min（0.2×Vmin，0.5×V9）		-			V9（m3）：有效貯留體積
（十）雨水貯集滯洪設施		V10=A10×h10		-			A10（m2）：滯洪面積 / V10（m3）：有效滯洪體積 / h10（m）：有效水深
小計		ΣVs=		ΣVf=
ΣVc=ΣVs+min（ΣVf，0.1×Vmin）=________________________
備註： / 變數說明： / f：最終入滲率（m/s），依據建築基地保水設計技術規範計算之。 / k：土壤滲透係數（m/s），依據建築基地保水設計技術規範計算之。 / t：最大降雨延時（sec），取3600 sec。 / 滲透排水管、滲透陰井及滲透側溝之公式，係依建築基地保水設計技術規範規定，以一標準尺寸之設施來做為設計及計算上之依據。如實際尺寸與標準尺寸差異過大，則應由設計者另行提出設計圖及計算說明，並經主管機關審查認定後採用之。 / 計算面積（m2），四捨五入取到小數點以下二位。計算量體（m3），四捨五入取到小數點以下二位。 / 其他型式由簽證單位自行提出並附相關資料。
五、基地透水保水量及格標準檢討： / （一）計畫透水保水量：ΣVc= m3 / （二）最小透水保水量：Vmin= m3 / （三）判斷式：ΣVc≧Vmin
六、最大排放量（Qmax）： / Qmax（cms）= A （m2） ×0.000019（cms/m2）= cms
七、設計排放方式： / □機械式排放 □孔口式排放 □重力式排放 □其他方式排放 / 設計排放口 處 / 排放側溝尺寸：高 cm×寬 cm； / □已檢核側溝允許流量 > 設計最大排放量
機械式排放（請檢附抽水機性能曲線表） / 設計排放量Qs= 公升/min= m3/s （＊1公升/min=1.66×10-5m3/s） / 備用機組（排放量≤Qs） □有□無 / 備用機組設計排放量Qsb= 公升/min= m3/s
孔口式排放（y＞L） / A：放流管斷面積（m2）=圓形（πL2/4）或矩形（L×B） / L：放流口直徑或高度（m）= / B：放流口採用矩形時寬度（m）= / y：最大孔上水頭（m）= （開孔以上有效水深） / 放流口型式： / 【矩形】設計最大排放量Qs= 2.6563 × L × B × （ y - L/2 ）0.5 / = 2.6563 × × × （ - ）0.5= m3/s / 【圓形】設計最大排放量Qs= 2.0862 × L × L × （ y - L/2 ）0.5 / = 2.0862 × × × （ - ）0.5= m3/s
重力式排放 / B：放流口採用矩形時寬度（m）= / y：最大堰上水頭（m）= / 【矩形堰】 設計最大排放量Qs=1.767×B×y3/2= m3/s / 【註】：B≧0.05m
其他方式排放：由設計者提出設計圖與計算說明並經簽證人簽證，審核單位審核認定後採用之：Qs= m3/s
八、申請基地流出抑制設施排放量及格標準檢討： / 最大排放量：Qmax= m3/s / 設計最大排放量：ΣQs = m3/s / 判斷式：0.85 Qmax≦ΣQ s ≦ Qmax
簽證 / 欄位	姓名: （簽章）					開業證書字號：
					電話：

備註：
1. 基於行政與技術分離原則，各圖說內容應達規定標準，並由建築師或專業技師簽證負相關責任。
2. 基地內已領有使用執照之既有建築物辦理增建或新建行為者，以實際增建或新建面積除以法定建蔽率為建築申請基地面積。